Соответствие объема выполненных работ по отчету и по актам выполненных работ (факт)

| Адрес | Площадь кв.м. | Внутридомовые инженерные системы |
| --- | --- | --- |
|  | отчет | тех. паспорт | прог рамма | в том числе |
|  |  |  |  | Приборы учета | электроснабжение | теплоснабжение | Водоснабжение |
|  |  |  |  | отчет | факт | отклон | отчет | факт | отклон | отчет | факт | отклон | отчет | факт | откл |
| Б-р Баумана 1 | 15 470,7 | 15 157,8 | 15 157,8 | 1775,4 | 1775,4 | - | 6886,1 | 6886,1 | - | 3554,0 | 3338,0 | 216,0 | 211,8 | 414,1 | -202,3 |
| К. Маркса 27а | 3762,2 | 3952,7 | 3952,7 | 122,8 | - | 122,8 | 809,4 | 809,4 | - | 3144,5 | 2585,7 | 558,8 | 2242,0 | 2681,8 | -439,8 |
| Коммунистическая 63 | 976,7 | 1629,9 | 1629,9 | 459,3 | - | 459,3 | 466,1 | 466,1 | - | 1395,3 | 1754,6 | -359,3 | 199,0 | 299,0 | -100,0 |
| Коммунистическая 81 | 1366,4 | 1269,4 | 1269,4 | 375,0 | - | 375,0 | 897,3 | 897,3 | - | 1271,3 | 1590,3 | -319,0 | 272,0 | 327,9 | -55,9 |
| Октябрьская 76 | 2563,4 | 2563,4 | 2563,4 | 1091,2 | - | 1091,2 | 816,0 | 816,1 | - | 1345,7 | 2369,5 | -1023,8 | 2105,4 | 2172,6 | -67,2 |
| Победы 35 | 2061,0 | 2110,9 | 2110,9 | 1140,3 | 1067,3 | 73,0 | 979,6 | 979,6 | - | 1598,5 | 1490,0 | 108,5 | 1488,0 | 1669,5 | -181,5 |
| Революционная 4 | 7279,4 | 7202,5 | 7202,5 | 1342,4 | 1097,3 | 245,1 | 2048,6 | 2048,6 | - | 2675,3 | 2468,6 | 206,7 | 3363,5 | 3363,5 | - |
| Шлюзовая 15 | 2171,2 | 2029,3 | 2029,3 | 539,9 | - | 539,9 | - | - | - | 1774,1 | 2222,5 | -448,4 | 684,4 | 776,0 | -91,6 |
| Юбилейная 39 | 10822,7 | 10711,4 | 10711,4 | 1237,6 | - | 1237,6 | 3297,2 | 3297,2 | - | 4013,5 | 5251,1 | -1237,6 | 4502,0 | 4502,0 | - |
| Королева 17 | 6230,7 | 6230,7 | 6230,7 | - | - | - | 1622,9 | 1622,9 | - | 3300,0 | 3300,0 | - | 4469,8 | 4469,8 | - |
| Ленинский 15/30 | 17879,3 | 17879,3 | 17874,8 | 2664,9 | 2664,9 | - | - | - | - | 11640,4 | 11640,4 | - | 14813,2 | 14813,2 | - |
| Ленинский 23 | 15071,7 | 15071,4 | 15000,3 | 1875,4 | 1875,4 | - | 5723,8 | 5723,8 | - | 10637,7 | 10637,7 | - | 7287,9 | 7287,9 | - |
| Революционная 12 | 7200,7 | 7122,8 | 7122,8 | 1330,4 | 1330,4 | - | 1753,5 | 1753,5 | - | 3958,6 | 3958,6 | - | 1035,5 | 1035,5 | - |
| Свердлова 62 | 7247,3 | 7157,4 | 7158,0 | 1136,3 | 1136,3 | - | 1752,0 | 1752,0 | - | 1042,4 | 1042,4 | - | 3143,3 | 3143,3 | - |
| Свердлова 47 | 11962,5 | 11962,5 | 11934,9 | 1475,9 | 1475,9 | - | 2662,1 | 2662,1 | - | 8243,7 | 8243,7 | - | 6282,6 | 6282,6 | - |
| Туполева 11 | 5980,3 | 6215,8 | 6215,8 | 448,3 | 448,3 | - | 1312,2 | 1312,2 | - | 3209,8 | 3209,8 | - | 3944,5 | 3944,5 | - |
| Юбилейная 37 | 5996,8 | 6240,8 | 6240,8 | - | - | - | - | - | - | 3280,9 | 3280,9 | - | 3654,3 | 3654,3 | - |
| М. Горького 51 | 4988,6 | 4988,6 | 4988,6 | - | - | - | 354,0 | 349,5 | 4,5 | 224,0 | 221,1 | 2,9 | - | - | - |
| М. Горького 92 | 11852,0 | 11899,3 | 16367,1 | - | - | - | - | - | - | 5260,3 | 5107,1 | 153,2 | 2055,2 | 1718,3 | 336,9 |
| К. Маркса 26 | 1388,8 | 1388,8 | 1298,3 | - | - | - | - | - | - | 1342,0 | 1319,0 | 23,0 | 380,7 | 376,4 | 4,4 |
| К. Маркса 49 | 1273,5 | 1767,5 | 1273,5 | - | - | - | 165,4 | 163,4 | 2,0 | 954,2 | 943,3 | 10,9 | 522,7 | 516,7 | 6,0 |
| К. Маркса 51 | 1377,0 | 1495,6 | 1377,0 | - | - | - | 244,9 | 242,2 | 2,7 | 855,6 | 845,7 | 9,9 | 1040,0 | 1028,6 | 11,4 |
| Комсомольская 121 | 2042,9 | 2718,9 | 2024,9 | - | 22,0 | -22,0 | 598,9 | 492,1 | 106,8 | 1944,8 | 1900,8 | 44,0 | 727,5 | 718,9 | 8,6 |
| Ленинградская 42 | 2613,9 | 2809,1 | 2614,2 | - | 478,2 | -478,2 | - | - | - | 1449,5 | 1424,9 | 24,6 | 1899,4 | 1399,2 | 500,2 |
| Мира 55 | 2239,8 | 2388,0 | 2097,9 | - | 16,1 | -16,1 | 382,0 | 377,9 | 4,1 | 1860,1 | 1739,4 | 120,6 | 814,7 | 806,0 | 8,7 |
| Мира 64 | 1366,9 | 1320,5 | 1099,5 | - | - | - | 210,6 | 208,1 | 2,5 | 1134,0 | 1112,8 | 21,2 | 339,8 | 335,7 | 4,1 |
| Советская 56 | 2172,4 | 2172,4 | 2026,0 | - | - | - | 414,8 | 410,6 | 4,2 | 2120,6 | 1860,6 | 260,0 | 664,3 | 657,4 | 6,9 |
| Мира 79 | 13153,0 | 13153,0 | 13020,1 | - | - | - | 634,3 | 630,1 | 4,2 | 5321,6 | 5254,3 | 67,3 | 3387,4 | 3347,2 | 40,2 |
| Приморский 11 | 6264,5 | 6264,5 | 6190,3 | - | 174,8 | -174,8 | - | - | - | 3927,0 | 3885,9 | 41,1 | 3889,7 | 3675,8 | 213,9 |
| Революционная 34 | 12272,8 | 13550,4 | 12272,4 | 813,0 | 645,0 | 168,0 | - | - | - | 6010,1 | 6102,8 | -92,7 | 6247,3 | 6177,3 | 70,0 |
| Революционная 40 | 12138,4 | 13488,4 | 12138,4 | 787,8 | 645,0 | 142,8 | - | - | - | 6763,0 | 6686,0 | 77,0 | 6217,9 | 6147,2 | 70,7 |
| Революционная 44 | 12235,0 | 13592,5 | 12235,4 | 813,0 | 806,0 | 7,0 | - | - | - | 6010,1 | 5941,9 | 68,2 | 6247,3 | 6177,3 | 70,0 |
| Революционная 50 | 12264,8 | 13704,4 | 12264,4 | 787,8 | 780,6 | 7,2 | - | - | - | 7109,3 | 7032,0 | 77,3 | 7041,6 | 6971,0 | 70,6 |
| Фрунзе 15 | 31702,3 | 31302,8 | 31302,8 | 2607,8 | 2555,1 | 52,7 | 2211,7 | 4376,3 | -2164,6 | 10840,5 | 10495,3 | 345,2 | 11357,7 | 9033,5 | 2324,2 |
|  | 255389,6 | 262512,7 | 258995,7 | 22824,5 | 18994,0 | 3830,5 | 36243,4 | 38277,1 | -2033,7 | 129212,4 | 130256,7 | -1044,2 | 112532,4 | 109924,0 | 2608,4 |

* т.н. – технический надзор учитывается в общей сумме ремонта

| водоотведение | ремонт крыши | лифты | подвальные помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| отчет | факт | отклон | отчет | факт | отклон | отчет | факт | отклон | отчет | факт | отклон |
| 1530,6 | 2980,1 | -1449,5 | 7266,1 | 5830,1 | 1435,9 | - | - | - | 557,0 | 557,0 | - |
| - | - | - | 569,3 | 811,2 | -241,9 | - | - | - | 582,8 | 582,8 | - |
| 407,2 | 407,2 | - | 714,9 | 714,9 | - | - | - | - | 623,8 | 623,8 | - |
| 608,1 | 608,1 | - | - | 433,0 | -433,0 | - | - | - | - | - | - |
| - | - |  | 1163,7 | 1163,7 | - | - | - | - | - | 659,5 | -659,5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971,7 | 1971,7 |  | 697,7 | 697,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 531,5 | 531,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2775,4 | 2775,4 | - | - | - | - | 7272,9 | 7272,9 | - | 596,3 | - | 596,3 |
| 2423,8 | 2423,8 | - | 910,5 | 910,5 | - | 3658,1 | 3658,1 | - | 17,4 | 17,4 | - |
| 5329,8 | 5329,8 | - | 7536,9 | 7536,9 |  | - | - | - | - | - | - |
| 4605,4 | 4605,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2577,4 | 2577,4 | - | 902,9 | 902,9 | - | 4823,2 | 4823,2 |  | 88,2 | 88,2 | - |
| 370,8 | 370,8 | - | 937,8 | 937,8 | - | 4187,2 | 4187,2 | - | 90,3 | 90,3 | - |
| 3046,5 | 3046,5 |  | 4461,0 | 4461,0 | - | - | - | - | 572,7 | 572,7 | - |
| 2512,1 | 2512,1 | - | 1926,7 | 1926,7 | - | 3339,5 | 3339,5 | - | 413,3 | 413,3 | - |
| 3067,7 | 3067,7 | - | 1430,3 | 1430,3 | - | 3583,4 | 3583,4 | - | - | - | - |
| 344,2 | 339,9 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | 328,0 | 328,0 | - |
| 2292,3 | 2578,9 | -286,6 | 1992,1 | 1969,0 | 23,1 | - | - |  | - | - | - |
| 604,8 | 598,7 | 6,1 | 224,4 | 221,5 | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| 522,7 | 516,7 | 6,0 | 449,9 | 444,8 | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
| 74,0 | 72,7 | 1,3 | 502,5 | 497,0 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| 859,8 | 849,6 | 10,2 | 804,0 | 896,2 | -92,2 | - | - | - | - | - | - |
| 1042,9 | 1030,9 | 12,0 | 951,1 | 948,2 | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| 830,2 | 903,2 | -73,0 | 730,9 | 723,3 | 7,6 | - | - | - | - | - | - |
| 519,1 | 512,9 | 6,2 | 548,5 | 543,0 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| 680,2 | 673,1 | 7,1 | 637,2 | 630,6 | 6,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2705,0 | 2672,8 | 32,2 | 2809,0 | 2775,6 | 33,4 | - | - |  | - | - | - |
| 1758,6 | 1740,6 | 18,0 | 621,1 | 614,1 | 7,0 | - | - |  | - | - | - |
| 2318,2 | 2295,1 | 23,1 | - | - | - | 3955,1 | 3913,0 | 42,1 | - | - | - |
| 4013,0 | 3971,3 | 41,7 | 1476,2 | 1458,6 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2318,2 | 2295,1 | 23,1 | - | - | - | 3955,1 | 3913,0 | 42,1 | - | - | - |
| 2785,1 | 2743,6 | 41,5 | 1476,2 | 1458,6 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
| 6988,6 | 6906,9 | 81,7 | 5225,7 | 5164,7 | 61,0 | - | - | - | - | - | - |
| 62414,9 | 63909,5 | -1494,6 | 46966,6 | 46102,0 | 864,8 | 34774,5 | 34690,3 | 84,2 | 3869,8 | 3933,0 | -63,2 |

|  |  |  | Технический надзор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фасады | проектная документация |  | сумма кап. ремонта по актам |
|  | отчет | факт | отклон | отчет | факт | отклон | тыс.руб. | отчет | факт |
| Б-р Баумана, 1 | 2629,2 | 2629,2 | - | 138,4 | - | 138,4 | 245,0 | 24410,0 | 24410,0 |
| К.Маркса 27а | 261,3 | 261,3 | - | 43,5 | - | 43,5 | 77,7 | 7732,0 | 7732,0 |
| Коммунистическая 63 | 59,4 | 59,4 | - | 24,0 | - | 24,0 | 43,5 | 4325,0 | 4325,0 |
| Коммунистическая 81 | 1466,3 | 1033,4 | 432,9 | 20,4 | - | 20,4 | 49,0 | 4890,0 | 4890,0 |
| Октябрьская 76 | 1298,0 | 638,6 | 659,4 | 49,6 | - | 49,6 | 78,6 | 7820,0 | 7820,0 |
| Победы 35 | 618,6 | 618,6 | - | 50,0 | - | 50,0 | 58,5 | 5825,0 | 5825,0 |
| Революционная 4 | 3246,8 | 3246,8 | - | 50,0 | - | 50,0 | 154,0 | 15346,0 | 15346,0 451,8* рем. Трубопр. |
| Шлюзовая 15 | - | - | - | 22,4 | - | 22,4 | 35,5 | 3530,0 | 3530,0 |
| Юбилейная 39 | 1320,1 | 1916,4 | -596,3 | 55,0 | - | 55,0 | 251,0 | 25015,0 | 25015,0 |
| Королева 17 | 8797,5 | 8797,5 | - | - | - | - | 253,0 | 25200,0 | 25200,0 |
| Ленинский 15/30 | 4191,9 | 4191,8 | - | 101,6 | - | 101,6 | 464,0 | 46177,0 | 46177,0 |
| Ленинский 23 | 695,7 | 695,7 | - | 77,0 | - | 77,0 | 310,0 | 30826,0 | 30826,0 |
| Революционная 12 | 1350,4 | 1350,4 | - | 308,0 | - | 308,0 | 179,0 | 17820,0 | 17820,0 |
| Свердлова 62 | 1413,0 | 1413,0 | - | 68,0 | - | 68,0 | 141,3 | 14073,0 | 14073,0 |
| Свердлова 47 | 2370,5 | 2370,5 | - | 60,4 | - | 60,4 | 292,6 | 29115,0 | 29115,0 |
| Туполева 11 | 8093,6 | 8093,6 | - | 44,0 | - | 44,0 | 253,0 | 25200,0 | 25200,0 |
| Юбилейная 37 | 10183,4 | 10183,4 | - | - | - | - | 253,0 | 25200,0 | 25200,0 |
| М. Горького 51 | - | - | - | - | - | - | 11,0* | 1250,0 | 1250,0* |
| М. Горького 92 | - | - | - | 94,2 | 94,2* | - | 133,0* | 11600,0 | 11600,0 |
| К. Маркса 26 | - | - | - | 9,3 | 9,3* | - | 27,0* | 2552,0 | 2552,0 |
| К. Маркса 49 | - | - | - | - | - | - | 30,0* | 2615,0 | 2615,0 |
| К. Маркса 51 | - | - | - | - | - | - | 30,0* | 2717,0 | 2717,0 |
| Комсомольская 121 | - | - | - | 22,0 | - | 22,0 | 55,0* | 4935,0 | 4935,0 |
| Ленинградская 42 | - | - | - | - | - | - | 61,0* | 5343,0 | 5343,0 |
| Мира 55 | - | - | - | 16,1 | - | 16,1 | 52,0* | 4618,0 | 4618,0 |
| Мира 64/76 | - | - | - | 9,2 | 9,2* | - | 30,5* | 2752,0 | 2752,0 |
| Советская 56 | 183,0 | 403,6 | -220,6 | 17,1 | 17,1* | - | 47,0* | 4700,0 | 4700,0 |
| Мира 79 | - | - | - | 4,3 | 4,3* | - | 173,0* | 14857,0 | 14857,0 |
| Приморский 11 | 289,6 | 286,6 | 3,0 | 64,9 | - | 64,9 | 108,0* | 10486,0 | 10486,0 |
| Революционная 34 | 626,1 | 621,0 | 5,1 | 160,9 | - | 160,9 | 216,0* | 19970,0 | 19970,0 |
| Революционная 40 | 712,0 | 703,6 | 8,4 | 135,6 | 135,6* | - | 223,0* | 19970,0 | 19970,0 |
| Революционная 44 | 626,1 | 621,0 | 5,1 | 160,9 | - | 160,9 | 216,0* | 19970,0 | 19970,0 |
| Революционная 50 | 769,8 | 761,4 | 8,4 | 135,6 | - | 135,6 | 223,0* | 19970,0 | 19970,0 |
| Фрунзе 15 | - | - | - | 242,6 | 242,6* | - | 458,0* | 39232,0 | 39232,0 |
| Итого: | 51202,3 | 50896,8 | 305,5 | 2185,0 | 512,3* | 1672,7 | 5232,2 | 500041,0 | 500041,0 |