ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информационно – аналитического управления

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту

(Д-127 от 30.04.2019 г.)

Рассмотрев представленные материалы, информационно-аналитическое управление отмечает следующее.

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в соответствии с ч.1. ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного значения городского округа. В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами необходимо обеспечение технической исправности инженерных сетей.

Общая характеристика инженерных сетей городского округа Тольятти по итогам 2018 года следующая.

Таблица1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | За 2017 г. | За 2018 г. | Примечание |
| Общая протяженность сетей теплоснабжения | 670,6 км | 694,5 км | Протяженность увеличилась на 23,9 км |
| Процент ветхих сетей теплоснабжения | 42,3%  (283,9 км) | 41%  (283,9 км) | Протяженность ветхих сетей в натуральных единицах не изменилась |
| Общая протяженность газопроводов | 735,6 км | 745,78 км | Протяженность увеличилась на 10,18 км |
| Средний процент износа сетей газоснабжения | 55% | 55% | В среднем состояние сетей не ухудшилось |
| Газопроводы, превысившие нормативный срок эксплуатации | 60 км  или 9% | 162 км  или 22% | Резко возросла протяженность газопроводов, превысивших нормативный срок эксплуатации (на 102 км) |
| Общая протяженность водопроводных сетей | 1 044,06 км | 1 043,38 км | Протяженность уменьшилась на 0,68 км (несколько последних лет наблюдается тенденция сокращения протяженности водопроводных сетей) |
| Процент сетей водоснабжения, эксплуатирующихся свыше 30 лет и требующих замены | 25% | 25% | Показатель не изменился |
| Общая протяженность канализационных сетей | 1 182,87 км | 1 182,87 км | Показатели сетей водоотведения городского округа не изменились |
| Процент ветхих канализационных сетей | 25% | 25% |
| Средний процент износа канализационных сетей | 80% | 80% |
| Общая протяженность сетей ливневой канализации | 601,395 км | 601,395 км |
| Общая протяженность кабельных и воздушных линий электроснабжения | 5 911,832 км  (в т.ч. протяженность сетей уличного освещения 1 237,267 км) | 5 911,832 км  (в т.ч. протяженность сетей уличного освещения 1 237,267 км) | Протяженность не изменилась |
| Процент ветхих сетей электроснабжения | 27,1%  (1 603,202 км) | 27,3%  (1 614,945 км) | Протяженность ветхих сетей увеличилась на 11,743 км |
| Замена ветхих сетей электроснабжения | 37,788 км | 25,243 км | Объем перекладки ветхих сетей снизился на 12,539 км или 33,2% по сравнению с 2017 годом |

Согласно представленной информации, объемы ремонтных работ на инженерных сетях в 2018 году составили:

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерная сеть | Объем работ, пм | | Отклонения, % |
| 2017 г. | 2018 г. |
| Тепловые сети | 11 637 | 13 416 | + 15,3% |
| Водопроводные сети | 2 281 | 4 348 | + 90,6% |
| Канализационные сети | 343 | 3 293 | + 960,1% |

Таким образом, объем работ в 2018 г. на тепловых сетях увеличился на 15,3% в сравнении с предыдущим периодом. На водопроводных сетях объем работ в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличился почти в 2 раза. При этом, на канализационных сетях ремонтные работы в 2018 г. были проведены порядка в 10 раз больше, чем в предыдущем отчетном периоде (это объясняется сильным снижением объемов проведенных в 2017 году работ по ремонту канализационных сетей - в 7,8 раз меньше объемов 2016 года).

В 2019 году планируется снизить объем капремонтов:

- на тепловых сетях на 5,2%;

- на водопроводных сетях на 33,5%;

- на канализационных сетях на 13,5%.

Отмечаем, что в основном ремонтные работы на водопроводных и канализационных сетях были проведены ОАО «ТЕВИС» по Автозаводскому району. По Комсомольскому району объемы капитальных ремонтов, проводимых ООО «ВоКС» на канализационных сетях, снизились по сравнению с предыдущими периодами.

Учитывая высокий процент износа канализационных сетей (средний процент износа канализационных сетей составляет 80%) о**бращаем внимание**, что по Центральному району ремонтные работы ООО «ВоКС» не проводились, также как и в 2017 году.

С целью обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО в городском округе разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы (далее - Программа). Обращаем внимание, что фактическое выполнение мероприятий Программы за 2018 год составило 938,54 млн руб. (за 2017 год 609,46 млн руб.), что составляет 16,4% (в 2017 - 12,1%) от запланированного объема финансирования Программы.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инженерной системы |  | Объем финансирования (млн.руб.) | | | |
| План | | Факт | % выполнения | |
| 2018 | 2017 |
| Теплоснабжение | 2 591,89 | | 384,17 | 14,8 | 14,5 |
| Водоснабжение | 758,01 | | 70,16 | 9,3 | 9,2 |
| Водоотведение | 2 364,64 | | 481,23 | 20,4 | 2,7 |
| Газоснабжение | 0,00 | | 2,98 | 298 | 525,1 |
| Утилизация ТКО | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 5 714,54 | | 938,54 | 16,42 | 12,1 |

Согласно представленной информации, фактические объемы перекладок, выполняемых энергоснабжающими предприятиями, составляют:

● 30 - 45 % на водопроводных сетях от необходимых объемов;

● 10-15 % на канализационных сетях от необходимых объемов;

● 35-55% на тепловых сетях от необходимых объемов.

**Обращаем внимание, что аналогичная ситуация с недостижением необходимых объемов перекладок сетей складывается в городском округе ежегодно.**

**Считаем целесообразным** включить в решение постоянной комиссии по городскому хозяйству рекомендацию ресурсоснабжающим организациям выполнять мероприятия по ремонту и капитальному ремонту инженерных сетей в соответствии с потребностью.

**Обращаем внимание на расхождения информации** в представленной информации (Д-127 от 30.04.2019) и отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2018 год (Д-130 от 30.04.2019):

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Д-127 | Д-130 |
| Общая протяженность водопроводных сетей | 1 043,38 | 1 044,1 км |
| Процент сетей водоснабжения, эксплуатирующихся свыше 30 лет и требующих замены | 25% | около 33,0% |
| Средний процент износа канализационных сетей | 80% | 74,6% |
| Общая протяженность сетей ливневой канализации | 601,395 км | 596,4 км |
| Общая протяженность кабельных и воздушных линий электроснабжения | 5 911,832 км | 5 983,062 |

Также отмечаем расхождения по объемам выполненных ремонтов в 2018 году.

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженерная сеть | Объем работ, пм | |
| Д-127 | Д-130 |
| Тепловые сети | 13 416 | 15 518 |
| Водопроводные сети | 4 348 | 3 842 |
| Канализационные сети | 3 293 | 1 282,5 |

**Предлагаем администрации представить пояснения по факту расхождения показателей.**

Обеспечение содержания объектов инженерной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью, относится к вопросам местного значения городского округа. Администрацией городского округа Тольятти представлена информация о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1 (далее - Программа).

На выполнение мероприятий по содержанию и ремонту муниципальных инженерных сетей в рамках Программы в 2018 году было освоено 316 040 тыс.руб. или 98,97% от планового объема финансирования в сумме 319 315 тыс.руб. Согласно отчета администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2018 год исполнение программы составило 99,0%. **Обращаем внимание**, что согласно представленной информации, финансовое исполнение Программы за 2018 год составило 98,1%.

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год запланированы денежные средства в размере 324 961,0 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, из них:

- 9 746,0 тыс.руб. на обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности;

- 4 808,0 тыс.руб. на устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры;

- 40 627,0 тыс.руб. на обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации;

- 269 780,0 тыс.руб. на обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения.

Для участия в областных и федеральных государственных программах с целью получения средств на строительство сетей и сооружений дождевой канализации требуется разработка концепции развития системы дождевой канализации с определением диаметров напорных и самотечных трубопроводов, производительности локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций. Согласно ранее представленной информации, на разработку концепции требуется финансирования в объеме 14 142 тыс. руб. Мероприятие по разработке «Концептуальных решений по системе ливневой канализации городского округа Тольятти» включено в Программу, однако финансирование отсутствует на весь период действия Программы. Решением постоянной комиссии по городскому хозяйству от 01.04.2019 № 65 администрации городского округа Тольятти рекомендовано рассмотреть возможность выделения в 2019 году денежных средств на мероприятие «Разработка концептуальных решений по системе ливневой канализации г.о.Тольятти».

Генеральным планом городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, предусмотрено размещение очистных сооружений дождевых вод на территории западнее Московского проспекта. Для направления заявки о вступлении в государственную программу Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014-2020 годы необходимо сформировать земельные участки под строительство данных очистных сооружений.

Решением Думы от 20.06.2018 № 1780 постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендовано поставить на контроль вопрос формирования земельных участков под размещение очистных сооружений дождевых (ливневых) вод на территории западнее Московского проспекта.

**До настоящего времени отсутствует информация о стадии реализации указанного вопроса**.

В соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в связи с утверждением нового Генерального плана необходима разработка новой схемы теплоснабжения.

**Предлагаем администрации представить информацию:**

1. о формирования земельных участков под размещение очистных сооружений дождевых (ливневых) вод на территории западнее Московского проспекта;
2. о разработке новой схемы теплоснабжения;
3. о перспективах реализации ПАО «Т Плюс» проекта «Перевод нагрузок котельных №2, №8 на Тольяттинскую ТЭЦ»;
4. о вопросе дальнейшей эксплуатации ПАО «Т Плюс» котельных Комсомольского района в последующие отопительные периоды.

**Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.**

Руководитель управления Л.В. Крымова

Замчевский Д.В.