Об информации администрации городского округа Тольятти

о текущем состоянии  и готовности сетей ливневой канализации, в том числе, эксплуатируемых АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и АО «ПО КХ г.о. Тольятти», к приему и пропуску талых и ливневых вод в 2022 году

Общая протяженность сетей ливневой канализации городского округа Тольятти составляет 603,3 км.

В рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» департаментом городского хозяйства заключен муниципальный контракт на оказание услуг для нужд городского округа Тольятти: содержание сетей и сооружений ливневой канализации с ООО «ЭкоТехнолоджи». Работы по данному контракту включают в себя следующие мероприятия: восстановление пропускной способности трубопроводов (промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-400 м), очистка лотков железобетонных, откачка и вывоз поверхностного стока с неканализованных пониженных мест  г.о. Тольятти и т.д.

За период с февраля по март 2022 года ООО «ЭкоТехнолоджи» выполнены работы по прочистке муниципальных сетей ливневой канализации – 248 м, откачка талых вод в объеме 470 м3 (проблемные места – Автозаводское шоссе,3 «Психоневрологический диспансер»; мкр. Федоровка ул. Краснознаменная, 96,94, ул. Дмитрова, 43; ул. Мира 10 «Детский сад» - скопление талых и дождевых вод начало образовываться после ремонта автодороги по ул. Мира).

Организациями, обслуживающими ливневую канализацию на территории городского круга Тольятти, являются: АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и АО «ПОКХ г.о.Тольятти». Кроме того, по результатам электронных аукционов определены подрядные организации по муниципальным контрактам, осуществляющие содержание автодорог и выполняющие работы по очистке дождеприемных колодцев: ООО «ДРСУ» и АО «ЭкоСфера».

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и предупреждению подтоплений на территории городского округа Тольятти в 2022 году, подрядной организацией департамента дорожного хозяйства и транспорта ООО «ДРСУ», предусмотрены мероприятия по подготовке ливневой канализации к пропуску паводковых вод (по магистралям): очистка дождеприемников от снега и льда; замена разбитых дождеприемных решеток.

По состоянию на 21.03.2022 года очистка решеток дождеприемных колодцев от льда и снега произведена на 90%.

При наступлении благоприятных погодных условий будут продолжены работы по очистке колодцев от скопившихся за зимний период песчаных отложений.

По результатам анализа ООО «ДРСУ» определены следующие места (автомобильных дорог), подверженные подтоплению из-за отсутствия системы ливневой канализации:

- бульвар 50 лет Октября, Автозаводское шоссе, ул.Максима Горького, ул. К. Маркса в районе с перекрестком Горького (от магазина «Красное Белое»), ул. Льва Толстого, ул. Ингельберга, ул. Офицерская.

Подрядная организация ООО «ДРСУ» приступила к откачке воды при паводке:  по ул. Никонова, Базовая.

Кроме того, ресурсоснабжающими организациями разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке инженерных сетей к паводку на 2022 год, в которых предусматриваются мероприятия по восстановлению пропускной способности сетей ливневой канализации. Отчеты об исполнении запланированных мероприятий рассматриваются на заседаниях противопаводковой комиссии.

По информации эксплуатирующих организаций магистральные коллекторы ливневой канализации, сооружения и оборудование ливневых насосных станций находятся в работоспособном состоянии и готовы принимать поверхностные сточные воды в весенне-летний период.

В рамках утвержденного плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории г.о.Тольятти в 2022 году эксплуатирующими организациями своевременно выполняются мероприятия по очистке водоотводных трубопроводов, лотков.

В Центральном и Комсомольском районе АО «ПОКХ г.о.Тольятти» организован еженедельный мониторинг за уровнем воды в прудах накопителях в районе ул. Лесная и ул. Баныкина, аккумулирующей емкости по ул. Гидротехнической.

Приложение 1. План мероприятий по паводку АО «ПОКХ г.о.Тольятти»

- 3л. в 1 экз.

2. План мероприятий по паводку ООО «АВТОГРАД-

ВОДОКАНАЛ» - 4 л. в 1 экз.

3. План мероприятий по паводку АО «ТЕВИС» - 5л. в 1 экз.

Руководитель 							                М.Г. Кузахметов

А.Н. Кирилова

54 32 16 (3527)