ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2023 год и планах на 2024 год

(Д-86 от 05.04.2024 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в соответствии с ч.1. ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного значения городского округа. В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами необходимо обеспечение технической исправности инженерных сетей.

Обеспечение содержания объектов инженерной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью, относится к вопросам местного значения городского округа. В целях обеспечения надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 утверждена муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 гг».

Также работы по содержанию инженерных сетей и сооружений выполнялись в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 г. № 905-п/1.

Администрацией городского округа Тольятти представлена общая характеристика состояния инженерных сетей городского округа Тольятти (тепло-, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения) и данные об объемах ремонтных работ на инженерных сетях за период 2023 и планах на 2024 год.

Представленная информация сгруппирована нами на основании сведений, представленных администрацией за предыдущие годы:

Теплоснабжение

| Район | Общая протяженность сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2023 |  |
|  | км | доля | км | доля | км | доля | км | доля |
| Автозаводский | 316,44 | 47,41% | 316,55 | 47,42% | 312,2 | 46,77% | 317,6 | 47,58% |
| Центральный | 199,53 | 29,89% | 200 | 29,96% | 199,3 | 29,86% | 199,8 | 29,93% |
| Комсомольский | 151,55 | 22,70% | 151 | 22,62% | 152,8 | 22,89% | 149,3 | 22,37% |
| Всего | 667,52 | 100,00% | 667,55 | 100,00% | 664,3 | 99,51% | 666,7 | 99,87% |

| Район | Процент ветхих сетей |  |  |  |  |  |  |  | Средний физический износ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2023 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|  | км | доля | км | доля | км | доля | км | доля |  |  |  |  |
| Автозаводский | 188,8 | 28,28% | 184 | 27,56% | 113,6 | 17,02% | 178 | 26,66% | 60 | 60 | 85 | 85 |
| Центральный | 73 | 10,94% | 65 | 9,74% | 39,86 | 5,97% | 40 | 5,99% | 37 | 40 | 67 | 65 |
| Комсомольский | 92,35 | 13,83% | 85 | 12,73% | 45,84 | 6,87% | 35,8 | 5,36% | 70,2 | 70 | 63 | 63 |
| Всего | 354,15 | 53,05% | 334 | 50,03% | 199,3 | 30,00% | 253,8 | 38,07% | 55,7 | 56,7 | 71,7 | 71 |

Водоснабжение

| Район | Общая протяженность сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2023 |  |
|  | км | доля | км | доля | км | доля | км | доля |
| Автозаводский | 444,48 | 42,57% | 444,98 | 42,60% | 444,98 | 42,62% | 553,88 | 48,04% |
| Центральный и Комсомольский | 599,6 | 57,43% | 599,6 | 57,40% | 599,12 | 57,38% | 599,12 | 51,96% |
| Всего | 1044,08 | 100,00% | 1044,58 | 100,00% | 1044,1 | 100,00% | 1153 | 100,00% |

Информация отдельно по району Комсомольский не выделена.

Средний процент физического износа водопроводных сетей – 80,5 %.

Средний физический износ насосных станций I и II – подъемов составляет 70%.

Отмечено, что «для поддержания проектной мощности подземных водозаборов необходимо строительство 4-5 артезианских скважин в год, взамен вышедших из строя, а также модернизация насосного оборудования артезианский скважин». Сведения о планах и перспективах реализации данных мероприятий отсутствуют.

Процент ветхих сетей и средний физический износ в разрезе районов не представлен.

Водоотведение (бытовая канализация)

| Район | Общая протяженность сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2023 |  |
|  | км | доля | км | доля | км | доля | км | доля |
| Автозаводский |  | 0,00% | 569,23 | 47,89% | 569,96 | 47,93% | 573,05 | 48,06% |
| Центральный и Комсомольский |  | 0,00% | 619,27 | 52,11% | 619,27 | 52,07% | 619,27 | 51,94% |
| Всего | 1188,5 | 100,00% | 1188,5 | 100,00% | 1189,23 | 100,00% | 1192,32 | 100,00% |

Информация отдельно по району Комсомольский не выделена.

Средний физический износ сетей бытовой канализации городского округа Тольятти - 83%.

| Район | Процент ветхих сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2023 |  |
|  | км | доля | км | доля | км | доля | км | доля |
| Автозаводский |  | 0,00% | 461,24 | 81,03% | 461,24 | 80,92% | 383,09 | 66,85% |
| Центральный |  | 0,00% | 134,96 | 21,79% | 134,96 | 21,79% | 214,71 | 34,67% |
| Комсомольский |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |
| Всего | 0 | 25,00% | 596,2 | 50,16% | 596,2 | 50,13% | 597,8 | 50,14% |

Водоотведение (ливневая канализация)

| Район | Общая протяженность сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2023 |  |
|  | км | доля | км | доля | км | доля | км | доля |
| Автозаводский | 486,03 | 80,75% | 511,9 | 84,85% | 511,9 | 84,85% | 449,26 | 81,12% |
| Центральный | 115,87 | 19,25% | 66,8 | 11,07% | 66,8 | 11,07% | 79,95 | 14,44% |
| Комсомольский |  | 0,00% | 24,6 | 4,08% | 24,6 | 4,08% | 24,6 | 4,44% |
| Всего | 601,9 | 100,00% | 603,3 | 100,00% | 603,3 | 100,00% | 553,81 | 100,00% |

| Район | Процент ветхих сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021 |  | 2024 |  |
|  | км | доля | км | доля | км | доля |
| Автозаводский | 354 | 69,15% | 354 | 69,15% | 354 | 78,80% |
| Центральный | 38,2 | 57,19% | 38,2 | 57,19% | 48,2 | 60,29% |
| Комсомольский | 18,6 | 75,61% | 18,6 | 4,08% | 18,6 | 75,61% |
| Всего | 410,8 | 68,09% | 410,8 | 68,09% | 420,8 | 75,98% |

Электроснабжение

| Район | Протяженность сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | магистральные |  | внутриквартальные |  |
|  | км | доля | км | доля | км | доля |
| Автозаводский | 556,06 | 44,37% | 249,691 | 49,93% | 306,369 | 40,67% |
| Центральный | 375,294 | 29,94% | 158,751 | 31,75% | 216,543 | 28,75% |
| Комсомольский | 321,982 | 25,69% | 91,602 | 18,32% | 230,38 | 30,58% |
| Всего | 1253,336 | 100,00% | 500,044 | 100,00% | 753,292 | 100,00% |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |
| Автозаводский | 569,189 | 44,70% | 319,498 | 41,31% | 249,691 | 49,93% |
| Центральный | 382,284 | 30,02% | 223,533 | 28,90% | 158,751 | 31,75% |
| Комсомольский | 321,982 | 25,28% | 230,38 | 29,79% | 91,602 | 18,32% |
| Всего | 1273,455 | 100,00% | 773,411 | 100,00% | 500,044 | 100,00% |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |
| Автозаводский | 574,021 | 44,36% | 249,691 | 48,63% | 324,33 | 41,55% |
| Центральный | 392,418 | 30,33% | 166,581 | 32,44% | 225,837 | 28,93% |
| Комсомольский | 327,588 | 25,32% | 97,208 | 18,93% | 230,38 | 29,52% |
| Всего | 1294,027 | 100,00% | 513,48 | 100,00% | 780,547 | 100,00% |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
| Автозаводский | 578,232 | 44,68% | 252,198 | 49,12% | 326,034 | 41,77% |
| Центральный | 395,249 | 30,54% | 166,581 | 32,44% | 228,668 | 29,30% |
| Комсомольский | 329,576 | 25,47% | 97,208 | 18,93% | 232,368 | 29,77% |
| Всего | 1303,057 | 100,70% | 515,987 | 100,49% | 787,07 | 100,84% |

Согласно представленной информации, объемы ремонтных работ, выполняемые ресурсоснабжающими организациями на инженерных сетях (км) в 2023 году в сравнении с предыдущими периодами составили:

|  | Требуемые ежегодный объемы, км | Фактический объем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Тепловые сети | 19 (ранее 32) | 14,7 | 10,2 | 14,8 | 30,1 | 22,9 |
| Сети водоснабжения | 18 | 4,67 | 4,7 | 5,4 | 4,3 | 2,3 |
| Сети водоотведения | 11 | 1,8 | 3,3 | 2,6 | 1,5 | 2,2 |

Требуемые объемы капитального ремонта (перекладок) сетей систематически не выполняются.

Мероприятия по содержанию и ремонту инженерных сетей на 2023 год представлены в рамках муниципальных программ:

- «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 гг», утвержденной Постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 с плановым объемом финансирования программы в 2023 году из бюджета городского округа Тольятти в размере 526 821	тыс. руб. и фактическим исполнением 526 603 тыс.руб. На 2024 год предусмотрено финансирование в размере 591 012 тыс.руб.

- МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 г. № 905-п/1.

Информация представлена в разрезе мероприятий программ.

Считаем необходимым обратить внимание на отсутствие сведений о динамике инвентаризации и принятии сетей в муниципальную собственность, планах администрации по решению данной проблемы. Средства на проведение инвентаризации в 2023 были предусмотрены в муниципальной программе «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» в сумме 2093 тыс.руб. На 2024 год в сумме 1950 тыс.руб.

Учитывая важность данной проблемы, считаем целесообразным предложить администрации представить план мероприятий с указанием сроков, уточненный необходимый объем финансирования в целях инвентаризации и принятии в муниципальную собственность инженерных сетей с целью дальнейшего оформления права пользования в соответствии с требованиями  действующего законодательства.

Также, учитывая ситуацию с наличием мест подтоплений, считаем необходимым предложить администрации совместно с ресурсоснабжающими организациями представить кратко- и долгосрочный план реконструкции и строительства сетей ливневой канализации.

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела                                                                             Д.В.Замчевский