|  | Председателю Думы городского округа Тольятти Рузанову С.Ю. |
| --- | --- |

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы информацию по вопросу: «Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к отопительному сезону 2025 - 2026 годов».

Докладчик: Мелешко Станислав Станиславович – руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Приложение: Информация на 3 л.

Глава городского округа                                                                            И.Г. Сухих

Милицин Б.В.,54 46 34 (5246)

Информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к отопительному сезону 2025 -2026 годов

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Тольятти к отопительному сезону ведется в соответствии с положениями приказа министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

В соответствии с указанными правилами в срок до 15 сентября, комиссией муниципального образования проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

Срок выдачи паспорта готовности для ресурсоснабжающих организаций не позднее 1 ноября.

В период с 15.09 по 24.09 проведена проверка ТСО / РСО: ИЭВБ РАН, ООО «Спецавтоматика», ЗАО «Энергетика и Связь Строительства», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ».

По итогам проведенной проверки выявлено, что ИЭВБ РАН, ООО «Спецавтоматика», ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» не полностью соответствуют требованиям приказа Правил.

ООО «АВТОГРАД-ВОДОКОНАЛ» выдан акт и паспорт готовности.

Срок устранение замечаний, выявленных комиссией в отношении ТСО /РСО - 10 октября.

В части инженерных сетей:

- текущий ремонт тепловых сетей выполнен на 100%, капитальный ремонт выполнен на 100% или 7,57 км.;

- котельные в количестве 9 ед. и центральные тепловые пункты в количестве 117 ед. подготовлены на 100%.

Прочие потребители тепловой энергии: дошкольные образовательные учреждения, школы, детские сады, учреждения культуры, спорта, здравоохранения готовы к началу отопительного периода в полном объеме.

По состоянию на 01.10.2025 г.  в городском округе Тольятти 269 потребителей тепловой энергии (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК и др.) и 2342 многоквартирных дома.

Количество оформленных паспортов готовности – 119 шт., количество выданных актов 269 шт.

Для проведения работ по локализации возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде, каждая организация

располагает необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса установлен в соответствии с действующими нормативами.

Аварийные бригады и специализированная техника подготовлены к возможной локализации и ликвидации аварий. Обеспечены материально-техническими ресурсами, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом.

Проведена проверка технического состояния и готовность работы резервных источников питания.

Практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий аварий и технологических нарушений на объектах энергетического хозяйства и коммунальной инфраструктуры  проводятся в соответствии с  утвержденными графиками по проведению противоаварийных тренировок и утверждёнными оперативными планами действий при различных сценариях возможных событий  (технологических нарушений, ограничений и отключений потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива, в условиях низких температур наружного воздуха).

В соответствии с постановлениями администрации городского округа Тольятти от 24.09.2025 № 1760-п/1 и 1761-п/1 «О начале отопительного периода»:

- пуск теплоснабжения на социально значимые объекты осуществляется с 26.09.2025 г. по заявкам руководителей, поданных в ресурсоснабжающую организацию;

- пуск теплоснабжения на объекты жилой сферы и иные объекты будет осуществляется с 30.09.2025 г.

Руководитель департамента 						        С.С. Мелешко