Приложение 1

Информация

администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2024 год и планах на 2025 год

1. Система теплоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей городского округа Тольятти, с учетом выявленных на конец 2024 года бесхозяйных сетей в двухтрубном исчислении составляет 671,3 км., в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе –325,6 км. (48,5 %);

- в Центральном районе – 203 км. (30,2 %);

- в Комсомольском районе – 142,6 км. (21,3 %).

Процент ветхих сетей от общей протяженности тепловых сетей города составляет – 35,7% (240,1 км.), в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 62% (150 км.);

- в Центральном районе – 17,6% (40 км.);

- в Комсомольском районе – 20,4% (35,8 км.).

Средний физический износ тепловых сетей городского округа Тольятти составляет 69%, в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 80%;

- в Центральном районе – 59%;

- в Комсомольском районе – 60%.

Средний процент износа оборудования на объектах теплоснабжения, котельных, составляет – 70%.

В связи с территориальной разобщенностью административных районов города и системы теплоснабжения сформированы независимо друг от друга и имеют существенные различия в схемах теплоснабжения, формах собственности и организации эксплуатации тепловых сетей.

Автозаводский район

Эксплуатацию и содержание тепловых сетей в районе осуществляют «Тольяттинские тепловые сети» филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс».

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 325,6 км., ЦТП – 43 ед.

Тепловые сети района обслуживаются следующим образом:

- 311,5 км. – в эксплуатации ПАО «Т Плюс» (в том числе магистральных –173,92 км.) из них 36,91 км. оформлены в муниципальную собственность.

- 14,1 км. – за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы».

Центральный район:

Эксплуатацию и содержание тепловых сетей в районе осуществляют «Тольяттинские тепловые сети» филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс».

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 203 км., ЦТП – 34 ед., котельных – 2 ед.

Тепловые сети района обслуживаются следующим образом:

- 199,54 км. – в эксплуатации ПАО «Т Плюс» по договорам безвозмездного пользования, из них 116,83 км. оформлены в муниципальную собственность;

- 3,46 км. – за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы».

Комсомольский район

Эксплуатацию и содержание тепловых сетей в районе осуществляют «Тольяттинские тепловые сети» филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс».

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 142,6 км., ЦТП – 40 ед., котельных – 5 ед.

- Тепловые сети района обслуживаются следующим образом:

- 138,57 км. – в эксплуатации ПАО «Т Плюс» по договору аренды, из них 131,56 км. оформлены в муниципальную собственность;

- 4,03 км. – за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы».

2. Система газоснабжения

Газоснабжение городского округа Тольятти осуществляется по газопроводу высокого давления Самара - Тольятти от ГРС-19 и ГРС-10.

Эксплуатирующей организацией единого газораспределительного комплекса является ООО «Средневолжская газовая компания». На обслуживании предприятия находятся 763,952 км. наружных газовых сетей городского округа Тольятти.

ООО «Средневолжская газовая компания» является региональным оператором газификации Самарской области.

Уровень газификации существующего жилищного фонда Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти на 2024 год составляет 98,9%.

Количество газифицированных промышленных предприятий – 16, коммунально-бытовых предприятий – 122.

Основными потребителями газа являются:

- жилищно-коммунальный сектор, включающий 960 газифицированных многоквартирных домов и 63 023 квартир, 9254 индивидуальных жилых строений, 122 коммунально-бытовых предприятий;

- промышленный сектор, включающий 16 промышленных предприятия, 55 отопительных и промышленных котельных.

Крупнейшие промышленные потребители газа: АО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», ОАО «Волгоцеммаш».

Основные объекты энергетики, потребляющие газ: Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»), АО «Газпром Теплоэнерго Тольятти».

Распоряжением Правительства Самарской области от 16.08.2022 № 470-р утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 – 2031 годы (далее - Программа) ред. от 23.10.2024 г.

Программа газификации курируется министерством энергетики и ЖКХ Самарской области и находится на контроле у Правительства Самарской области.

В настоящее время региональным оператором газификации на территории городского округа Тольятти является ООО «Средневолжская газовая компания».

В рамках Программы предусматривается:

- Строительство и техническое перевооружение сетей газораспределения.

В 2024 году завершено строительство газораспределительных сетей на 13 объектах (для 38 потенциальных потребителей):

- Строительство сети газораспределения для газификации ул. Андреянова

- Строительство сети газораспределения для газификации проезда Розовый

- Строительство сети газораспределения для газификации ул. Никонова, д. 96 - 106

- Строительство сети газораспределения для газификации СНТ "Вишенка-4" ЛЗЖБИ, в районе судоходного канала, уч. 52

- Строительство сети газораспределения для газификации СНТ "Дачное-2", уч. 4, линия 5, западнее п. Федоровка

- Газопровод низкого давления г. Тольятти, ЦР, от газопровода по ул. Герцена до границ участка N 29Б по ул. Толстого

- Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ "Механизатор-1", д. 95

- Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе жилой застройки ООО ФСК "Велит" (Приморский бульвар), вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата "Звездный" (II этап, III этап). Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в газопровод высокого давления, проложенный вдоль Лесопаркового шоссе на границе земельного участка с к.н. 63:09:000000:9325 до проектируемого ШГРП.

- Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Тольятти. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации ул. Подгорной в мкр. Федоровка.

- Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод от точки врезки в газопровод среднего давления в районе д. 66 по ул. Никонова до ответвления на ГРП-98 на ул. Ингельберга в мкр. Федоровка.

- Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Два ШГРП, газопроводы высокого, среднего и низкого давления по ул. 60 лет СССР до ул. Вавилова, Удалецкой.

- Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации района нижних Шлюзов, СНТ "Водник-2".

- Строительство сети газораспределения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации мкр. Жигулевское Море.

- Мероприятия по догазификации (социальной газификации), т.е. создание технической возможности и подведение газопровода до границ земельного участка заявителей без привлечения средств граждан.

В соответствии с реализацией Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденному от 30.03.2024 № Пр-616, в Программе предусматривается возможность догазификации СНТ (без привлечения средств граждан) до границ земельных участков внутри СНТ.

В соответствии с пообъектным план-графиком газификации в г.о. Тольятти по состоянию в 2024 году газифицировано 270 домовладений, в том числе 61 домовладение, расположенное на территории СНТ.

В 2025 году в соответствии с пообъектным план-графиком в г.о. Тольятти планируется подвести газ еще к 62 домовладениям, в том числе 46 домовладениям, расположенным на территории СНТ.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2584-п/1 (с изм. от 18.01.2023 № 172-п/1) создан территориальный штаб по газификации городского округа Тольятти. На заседаниях штаба рассматриваются вопросы межведомственного взаимодействия, возникающие при реализации Программы.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.06.2024 № 1105-п/1 утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация газоснабжения населения в границах городского округа Тольятти Самарской области в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации». Услуга предоставляется МАУ «МФЦ».

В соответствии со ст. 8.1. Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, и ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрацией городского округа Тольятти содержатся объекты газового хозяйства находящиеся в муниципальной собственности либо недооформленные в муниципальную собственность:

- подземный газопровод высокого давления Ду 219, 114, 89, 57 мм – 7,039 км, ШГРП – 2 ед. в мкр. Поволжский;

- подземный газопровод Ду 63, 57 мм – 42,8 м, надземный газопровод Ду63, 57 мм – 35,25 м, ШГРП – 1 ед. ж/дома по ул. Лесопарковое шоссе, 81а;

Эксплуатация и обслуживание вышеуказанных объектов осуществляется на конкурсной основе.

Кроме того администрацией городского округа Тольятти осуществляется обслуживание памятных знаков «Вечный огонь» в парке Победы Автозаводского района и на пл. Свободы в Центральном районе.

Горение Вечного огня на Центральной площади поддерживается природным газом.

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2021 № 137-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» с 1 мая 2022 года поставка и транспортировка газа (природного) осуществляется на безвозмездной основе.

Горение Вечного огня в парке Победы осуществляется за счет сжиженного газа, ежемесячно заправляемого в подземные резервуары (газгольдерную станцию).

Поставка сжиженного газа не попадает под Федеральный закон от 01.05.2021 № 137-ФЗ, и осуществляется на платной основе.

3. Система водоснабжения

На территории городского округа Тольятти питьевое водоснабжение населения осуществляется из 9 подземных источников артезианских вод и из поверхностного источника – Куйбышевского водохранилища.

Водоснабжение в городском округе Тольятти осуществляется несколькими организациями коммунального комплекса: ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», ООО «Волжские коммунальные системы», АО «ТЕВИС», ООО «ЖЭРП Поволжское», филиал ОАО «РЖД» (Станция Канал), ООО «Тольяттикаучук» (речная вода на Северный промузел).

Общая протяженность городских водопроводных сетей составляет 1 153 км, в том числе по районам города:

в Автозаводском районе – 553,88 км, в том числе по договору безвозмездного пользования – 57,45 км;

в Центральном и Комсомольском районах – 599,12 км, из них по договору аренды 187,2 км.

Обслуживание водопроводных сетей по районам города осуществляется следующими организациями:

- в Автозаводском районе – АО «ТЕВИС» и ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»;

- в Центральном районе – ООО «Волжские коммунальные системы»;

- в Комсомольском районе – ООО «Волжские коммунальные системы», ООО «ЖЭРП Поволжское».

Средний процент физического износа водопроводных сетей – 80,5 %.

Средний физический износ насосных станций I и II – подъемов составляет 70%. Для поддержания проектной мощности подземных водозаборов необходимо строительство 4-5 артезианских скважин в год, взамен вышедших из строя, а также модернизация насосного оборудования артезианский скважин.

Эксплуатацию водозаборных сооружений, станции очистки воды (ОСВ) Автозаводского района осуществляет ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ».

Постоянный производственный контроль качества воды, поставляемой населению, осуществляется собственниками водозаборов и распределительных сетей.

Кроме того, контроль качества воды источников водоснабжения и питьевой воды, подаваемой в централизованные системы водоснабжения, осуществляется Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти в рамках обеспечения государственного социально-гигиенического мониторинга.

Результаты мониторинга свидетельствуют о санитарно-эпидемиологической безопасности воды в централизованных системах водоснабжения городского округа Тольятти, качество питьевой воды оставалось стабильным и оценивается как вода доброкачественная, безопасная в эпидемическом и радиационном отношении, безвредная по химическому составу.

4. Система водоотведения

Бытовая канализация.

Общая протяженность сетей бытовой канализации городского округа Тольятти, составляет 1 192,32 км., в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 573,05 км (48,06%);

- в Центральном и Комсомольском районах – 619,27 км (51,94%);

Процент ветхих сетей от общей протяженности сетей бытовой канализации города составляет – 50,1% (597,8 км), в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 64% (383,09 км);

- в Центральном и Комсомольском районах–36% (214,71 км).

Средний физический износ сетей бытовой канализации городского округа Тольятти составляет 83%

Водоотведение организовано с использованием как централизованных, так и нецентрализованных систем водоотведения. В городе остаются не канализованными порядка 70% частных домовладений.

Обслуживание сетей бытовой канализации по районам города осуществляется следующими организациями:

- в Автозаводском районе – АО «ТЕВИС» и ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ;

- в Центральном районе – ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Тольяттикаучук»;

- в Комсомольском районе – ООО «Волжские коммунальные системы», АО «Тольяттиазот», ООО «ЖЭРП Поволжское».

Общее количество насосных станций для перекачки бытовых сточных вод составляет 50 ед., в том числе по эксплуатирующим организациям:

- 25 ед. – ООО «Волжские коммунальные системы», с общим процентом износа 67%;

- 18 ед. – АО «ТЕВИС», с общим процентом износа 45%;

- 3 ед. – ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», с общим процентом износа 80%;

- 3 ед. - ООО «ЖЭРП Поволжское» с общим процентом износа 80%;

- 1 ед. - ООО «Тольяттикаучук» с процентом износа 70%.

Средний процент износа оборудования на насосных станциях составляет – 76,1%.

Очистка сточных вод производится на трех биологических очистных сооружениях, эксплуатируемых ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», ООО «Тольяттикаучук», АО «Тольяттиазот». Степень износа сооружений и оборудования:

- амортизационный износ – 73,83%,

- физический износ – 78,85%.

В настоящее время техническое состояние сооружений удовлетворительное.

Для улучшения очистки сточных вод выполнены следующие мероприятия:

ООО «Тольяттикаучук» в 2024 году выполнено мероприятие «Модернизация аэротенка № 9» собственных биологических очистных сооружений очистных сооружений Тольяттикаучук на сумму 193,07 млн. руб.;

АО «Тольяттиазот», в целях повышения эффективности очистки сточных вод и процесса обеззараживания сточных вод, прошедших биологическую очистку, выполнило ремонт оборудования БОС и ремонт участка трубопровода транспортировки условно – чистых и ливневых сточных вод от насосной станции №3 СПУ на общую сумму 42 млн. руб.

Обществом 20.12.2024 получено комплексное экологическое разрешение на биологические очистные сооружения, выданное межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям;

ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАЛ» в рамках реализации инвестиционной программы «В сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы», утвержденной приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27 октября 2023 № 231, выполнило проектные работы по мероприятию «Реконструкция здания решеток БОС» на сумму 3,17 млн. руб.

Сети бытовой канализации Центрального и Комсомольского районов в количестве 393,82 км эксплуатируются ООО «Волжские коммунальные системы», а также в количестве 34,81 км эксплуатируются ООО «ЖЭРП Поволжское», и в количестве 58,89 км эксплуатируются ООО «Тольяттикаучук» и АО «Тольяттиазот».

Сети бытовой канализации Автозаводского района в количестве 380,28 км эксплуатируются АО «ТЕВИС» и в количестве 122 км эксплуатируются ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ».

Ливневая канализация.

Общая протяженность сетей составляет 608,4 км из них: обслуживаются ресурсоснабжающими организациями – 92,3%; обслуживаются за счет бюджетных средств – 7,7%,

в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 489,26  км (80,41%);

- в Центральном районе – 89,95 км (14,78%);

- в Комсомольском районе – 29,19 км (4,81%).

Поверхностное водоотведение Автозаводского района осуществляется с помощью централизованной системы ливневой канализации. Общая протяженность сетей ливневой канализации Автозаводского района составляет 489,26 км. Эксплуатацию осуществляют АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и подрядная организация по содержанию муниципальных сетей по результатам торгов.

Процент ветхих сетей от общей протяженности сетей ливневой канализации города составляет – 72,8% (403,5 км), в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе –354,0 км;

- в Центральном районе – 48,2 км;

- в Комсомольском районе – 18,6 км.

Средний физический износ сетей ливневой канализации городского округа Тольятти составляет 75,8%, в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 64,7%;

- в Центральном районе – 83,6%;

- в Комсомольском районе – 97,3%.

Поверхностное водоотведение Центрального и Комсомольского районов осуществляется с помощью систем дождевой канализации и по рельефу местности. Всего канализовано порядка 40% территорий.

Эксплуатацию 79,71 км сетей ливневой канализации Центрального и Комсомольского районов осуществляют АО «ПО КХ г.о.Тольятти» и 24,84 км Центрального района - ПАО «КуйбышевАзот». Износ сетей, обслуживаемых АО «ПО КХ г.о.Тольятти», составляет 97,3%.

Общее количество насосных станций для перекачки ливневых сточных вод составляет 16 шт; из них 11 - находятся в эксплуатации АО «ТЕВИС», 3 -АО «ПО КХ г.о.Тольятти», 1 - ООО «АВК» и 1- ПАО «КуйбышевАзот». Из общего количества 7 насосных станций эксплуатируются свыше 25 лет.

Средний процент износа оборудования на насосных станциях составляет – 68%.

В муниципальной собственности городского округа Тольятти находятся сети ливневой канализации общей протяженностью 41,21 км., не переданные на постоянное обслуживание в эксплуатирующую организацию по причине отсутствия технологической связи с их сетями, а также подключения от дождеприемных колодцев, признанные элементами автодорог. Поэтому для обеспечения нормативного поверхностного водоотведения с застроенных территорий необходимо осуществлять содержание данного имущества.

Содержание включает в себя следующие мероприятия: обеспечение пропуска талых и ливневых вод, восстановление пропускной способности трубопроводов, ремонт верхнего строения колодцев, замену люков, очистку водоотводных лотков, телеинспекцию сети после промывки, откачку и вывоз поверхностного стока с неканализованных пониженных мест городского округа Тольятти.

Для оказания услуг по водоотведению ливневых стоков в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы» (утв. Постановлением администрации городского округа Тольятти от 22.05.2023 № 1677-п/1) заключаются муниципальные контракты с единственными поставщиками – владельцами сетей, осуществляющими прием и транспортировку поверхностных сточных вод на основании тарифов на водоотведение, установленных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, в том числе с:

- ООО «АВТОГРАДВОДОКАНАЛ», оказывающим услуги водоотведения ливневых стоков с территории муниципальных автомобильных дорог, расположенных по периметру ПАО «АВТОВАЗ», с площадью водосбора 38,8 га;

- АО «ТЕВИС», оказывающим услуги водоотведения ливневых стоков с территории автодорог ПКЗ с площадью водосбора 22,2 Га и с селитебной (жилой) территории Автозаводского района городского округа Тольятти с площадью водосбора 1 707 га;

- АО «ПО КХ г.о. Тольятти» осуществляющим прием сточных вод с селитебной территории Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти в централизованную систему водоотведения и обеспечивающим ее транспортировку с площади водосбора 445,41 га.

5. Сети электроснабжения

Общая протяженность кабельных и воздушных линий электропередач городского округа Тольятти составляет 6 874,611км.

Протяженность сетей уличного освещения составляет 1 305,822 км, в том числе:

| Район города | Протяженность сетей, км. |  | ИТОГО по районам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | магистрального освещения | внутриквартального освещения |  |
| Автозаводский район | 252,348 | 328,358 | 580,706 |
| Центральный район | 166,581 | 228,959 | 395,540 |
| Комсомольский район | 97,208 | 232,368 | 329,576 |
| ИТОГО по назначению: | 516,138 | 789,685 | 1 305,822 |

Процент ветхих сетей составляет 26,7% (1 833,219 км.), при этом основной объем (1 660,969 км.) находится на содержании АО «ОРЭС-Тольятти».

Сетевыми организациями произведена замена ветхих сетей в 2024 году в количестве 11,685 км.

Содержание и ремонт сетей электроснабжения осуществляется в рамках производственных и инвестиционных программ сетевых организаций.

В Автозаводском районе:

- сети магистрального наружного освещения находятся в собственности АО «ССК».

- внутриквартальные сети наружного освещения находятся в муниципальной собственности.

В Центральном и Комсомольском районах города магистральные и внутриквартальные сети наружного освещения с 1 декабря 2015 года переданы в аренду АО «ПО КХ г.о. Тольятти».

6. Данные об объемах, выполняемых ресурсоснабжающими организациями капитальных ремонтов.

С учетом износа сетей ресурсоcнабжающим организациям необходимо ежегодно выполнять капитальный ремонт (перекладки) в следующих объемах:

- по тепловым сетям – 19,93 км. в год;

- по водопроводным сетям – 18,0 км. в год;

- по канализационным сетям – 11,0 км. в год.

Однако, фактические объемы перекладок, выполненных в 2024 году, составляют:

- 22,9 км. тепловых сетей (114,5%);

- 2,3 км. водопроводных сетей (12,8%);

- 2,2 км. канализационных сетей (20%).

Ежегодный комплекс мероприятий по содержанию и текущему ремонту за счет финансовых средств, в рамках утвержденных тарифов в зоне своей ответственности энергетиками выполняется в полном объеме.

7. Мероприятия по содержанию и ремонту инженерных сетей за 2024 год

Содержание и ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, производился в 2024 году в рамках следующих муниципальных программ:

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 гг» (утв. Постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1)

В рамках Программы заключены муниципальные контракты, в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание средств электрозащиты на сумму 263,64 тыс. руб. Работы за год выполнены в срок в полном объеме. Освоение средств 100%.

- по мероприятию 1.3. «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования» заключены муниципальные контракты на содержание и эксплуатацию газового оборудования в мкр. Поволжский, на содержание памятного знака «Вечный огонь» Центральной площади и в парке Победы на сумму 1 624,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %

- по мероприятию 1.4. «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов» заключен муниципальный контракт на гидравлическую опрессовку тепловых сетей после завершения отопительного периода, на сумму 674,100 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 1.5. «Содержание и техническое обслуживание фонтанов» финансирование предусмотрено в виде субсидии на выполнение технического задания МБУ «Зеленстрой» по содержанию городских фонтанов, оформленных в муниципальную собственность, на сумму 5 476,00 тыс. руб. освоение средств за 2024 год составило 4 285,87 тыс. руб. (78,3 %). Не освоенные средства в размере 1 190,13 сложились ввиду не функционирования трех городских фонтанов: Фонтан «ЗВЕЗДА», фонтан «Портовый», сухой фонтан в сквере Жилкина;

- по мероприятию 1.6. «Прочистка сетей водоотведения» заключены муниципальные контракты на прочистку сетей водоотведения на сумму 1 851,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 1.10. «Энергоснабжение насосных станций» заключены муниципальные контракты на электроснабжение ЛНС-1 (ул. Борковская), ЛНС-2 (ул. Вокзальная) и ЛНС (ул. Офицерская) на сумму 244 тыс. руб. Поставка электроэнергии осуществлена в полном объеме. Оплата произведена за фактическое потребление. Освоение средств – 162,97 тыс. руб. (66,7 %)

- по мероприятию 2.1. «Ремонт сетей тепло, водоснабжения, водоотведения» заключено 20 муниципальных контрактов по устранению аварийных ситуаций на муниципальных и бесхозяйных инженерных сетях на сумму 8 094,36 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 2.2. «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» заключен муниципальный контракт на сумму 2 583 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100%;

- по мероприятию 3.1. «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» заключен муниципальный контракт на сумму 4 395,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 3.2. «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» заключен муниципальный контракт на сумму 598,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 3.3. «Водоотведение ливневых стоков» с гарантирующими поставщиками услуг по водоотведению ливневых стоков (АО «ТЕВИС», ООО «АВК», АО «ПО КХ г.о. Тольятти») заключены муниципальные контракты на сумму 186 096,13 тыс. руб. Оплата по контрактам произведена за фактические затраты на водоотведение ливневых стоков по фактическому выпадению осадков и составу сточных вод, при этом расчет цены контракта произведен в соответствии с нормативными требованиями. Освоение средств – 123 307,03 тыс. руб. (57,7 %)

- по мероприятию 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» с гарантирующими поставщиками услуг по поставке электрической энергии (АО «ТЭК», ООО «ТЭС», ОАО «Лукойл-Энергосети») заключены муниципальные контракты на сумму 58 691,19 тыс. руб. Электроэнергия за год поставлена в полном объеме. Освоение средств – 56 798,53 (96,8%);

- по мероприятию 4.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог» заключены муниципальные контракты на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных дорог города на сумму 239 225,66 тыс. руб. Работы за год выполнены в полном объеме. Освоение средств – 100%;

- по мероприятию 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» заключен муниципальный контракт на сумму 38 519,00 тыс. руб. Работы за год выполнены в полном объеме. Освоение средств – 100 %.

МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»

- по мероприятию 4.1.7. «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» заключен муниципальный контракт выполнение работ по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов ГТС (набережные Центрального и Комсомольского районов) на сумму 2 194,00 тыс. руб.. Освоение средств – 100%;

- по мероприятию 7.7.2. «Ремонт и реконструкция наружного освещения» заключены МК по ремонту внутриквартального освещения (от дома № 91А по улице Юбилейной до дома №90 по проспекту Степана Разина, от школы № 21 (50 лет Октября, 23) до дома № 54 по ул. Лесная, мкр. Калина) на сумму 15 201,00 тыс. руб. Освоение средств – 100 %;

8. Мероприятия по содержанию и ремонту инженерных сетей на 2025 год

Содержание и ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности планируется в рамках следующих муниципальных программ:

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 гг»

Объем финансирования Программы в 2025 году из бюджета городского округа Тольятти запланирован в размере 612 640,00 тыс. руб.

По задаче 1 «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность» предусмотрены средства в размере 10 606,00 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 1.1. «Содержание систем водопроводов» - 325,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на содержание водопроводов к городским фонтанам, оформленным в муниципальную собственность. Поскольку данные работы носят сезонный характер, то заключение муниципальных контрактов планируется с мая по октябрь 2025 г.

Мероприятие 1.2. «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» - исполнение в рамках мероприятия 1.3

Мероприятие 1.3. «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования» - 2 493 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на содержание газового оборудования, оформленного в муниципальную собственность (оборудование в мкр. Поволжский, памятного знака «Вечный огонь» Центральной площади и в парке Победы), а также на поставку газа к памятным знакам. Ежегодно заключаются муниципальные контракты с ежемесячной оплатой выполненных работ.

Мероприятие 1.4. «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» - 674,0 руб. Финансирование предусмотрено на оплату работ по опрессовке участков тепловых сетей к жилым объектам, оформленным в муниципальную собственность, после завершения отопительного сезона. Заключение муниципального контракта планируется в апреле 2025 г.

Мероприятие 1.5. «Содержание и техническое обслуживание фонтанов» - 19 047,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено в виде субсидии на выполнение технического задания МБУ «Зеленстрой» по содержанию городских фонтанов, оформленных в муниципальную собственность.

Мероприятие 1.6. «Прочистка сетей водоотведения» - 627,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на поддержание в технически исправном состоянии сетей бытовой канализации, оформленных в муниципальную собственность либо бесхозяйных сетей. Заключение муниципального контракта планируется в мае-июне 2025 г.

Мероприятие 1.10. «Энергоснабжение насосных станций» - 1 439,00 тыс. руб. Мероприятием предусмотрена оплата электрической энергии на муниципальных объектах ливневых насосных станций: ЛНС-1 (ул. Борковская), ЛНС-2 (ул. Вокзальная) и ЛНС (ул. Офицерская). Контракты заключены в декабре 2024 и феврале 2025 года.

По задаче 2 «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры» предусмотрены средства в размере 11 376,00 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 2.1. «Ремонт сетей тепло, водоснабжения, водоотведения» - 8 793,00 тыс. руб. По мероприятию предусмотрено заключение муниципальных контрактов на устранение аварийных ситуаций на муниципальных и бесхозяйных инженерных сетях.

Мероприятие 2.2. «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» - 2 583,00 тыс. руб. По мероприятию в марте 2024 года заключен муниципальный контракт по результатам сезонной проверки надзорного органа.

По задаче 3 «Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации» предусмотрены средства в размере 226 630,00 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 3.1. «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» - 4 395,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на поддержание в технически исправном состоянии сетей ливневой канализации, оформленных в муниципальную собственность. В декабре 2024 года заключен муниципальный контракт на сумму лимитов 2024 года.

Мероприятие 3.2. «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» - 598 тыс. руб. Во 2 квартале 2025 года планируется заключение муниципального контракта по ремонту сетей.

Мероприятие 3.3. «Водоотведение ливневых стоков» - 221 395,00 тыс. руб. Мероприятием предусмотрена плата ресурсоcнабжающим организациям за водоотведение ливневых стоков с муниципальных дорог, территорий общего пользования города и автодорог промышленно-коммунальной зоны, а также плата за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (НВ ЦСВ) и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (НВОС). Контрактами предусмотрена ежемесячная плата по фактическому объему выпавших осадков. Контракты заключены с ООО «АВК», АО «ТЕВИС», АО «ПО КХ г.о. Тольятти»

По задаче 4. «Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения» предусмотрены средства в размере 350 029,00 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» - 63 610,00 тыс. руб. По мероприятию заключены муниципальные контракты с гарантирующими поставщиками на поставку электрической энергии для освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов Автозаводского района с ежемесячной оплатой по факту.

Мероприятие 4.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог» - 247 358,00 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены договора с собственниками и арендополучателями сетей уличного наружного освещения по оплате потребленной электроэнергии и поддержанию в нормативном состоянии линий уличного освещения, устранение аварийных ситуаций, с ежемесячной оплатой.

Мероприятие 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» - 39 061,00 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт с обслуживающей организацией на ремонтно-эксплуатационное обслуживание муниципальных сетей уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов Автозаводского района с ежемесячной оплатой.

МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы»,

Задача 1 Мероприятие 1.1 «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» - 5 780,00 тыс. руб. По мероприятию планируется во II квартале 2025 года заключение МК на проектные работы на устройство внутриквартального освещения 15 объектов.

Задача 1 Мероприятие 1.3 «Ремонт, восстановление и устройство внутриквартального освещения» - 46 452,00 тыс. руб. По мероприятию планируется во II квартале 2025 года заключение МК на строительно-монтажные работы по устройству внутриквартального освещения 4 объектов, в том числе по районам города.

Задача 3 Мероприятие 3.4. «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» - 2 205,00 тыс. руб. По мероприятию планируется заключение МК в апреле 2025 года на выполнение работ по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов ГТС (набережные Центрального и Комсомольского районов)

И.о. руководителя департамента							М.В. Арзамасцев